附件一

军港码头供电电缆公开招标采购

项目清单及要求

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 质量 保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 军港码头供电电缆 |  |  |  | 合同签订后1个月内 |  | 1年以上 |  |
| 1 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*70+1*35 | 米 | 2500 |  | 湛江2500 |  |  |
| 2 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*95+1*50 | 米 | 2300 |  | 葫芦岛300/湛江2000 |  |  |
| 3 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*95 | 米 | 1000 |  | 湛江1000 |  |  |
| 4 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*120+1*70 | 米 | 4300 |  | 葫芦岛1200/湛江3100 |  |  |
| 5 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*150+1*70 | 米 | 1300 |  | 葫芦岛300/湛江1000 |  |  |
| 6 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*185+1*95 | 米 | 8300 |  | 宁波500/湛江1000/古镇口港400/流沙港600/西沪港500/旅顺港1500/刘公岛港2000/上饶1800 |  |  |
| 7 | 交流低压电缆 | YJV22-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 1300 |  | 湛江1300 |  |  |
| 8 | 交流高压电缆 | YJV22-8.7/15KV 3*95 | 米 | 800 |  | 湛江800 |  |  |
| 9 | 交流高压电缆 | YJV22-8.7/15KV 3*120 | 米 | 700 |  | 湛江700 |  |  |
| 10 | 交流高压电缆 | YJV22-8.7/15KV 3*185 | 米 | 700 |  | 湛江700 |  |  |
| 11 | 交流高压电缆 | 10KV/YJV22- 3*185 | 米 | 600 |  | 青岛大港 |  |  |
| 12 | 交流高压电缆 | 10KV/YJV22- 3*150 | 米 | 1000 |  | 潜二支港 |  |  |
| 13 | 交流高压电缆 | 10KV/YJV22- 3*95 | 米 | 500 |  | 刘公岛港 |  |  |
| 14 | 交流高压电缆 | 10KV/YJV22- 3*70 | 米 | 1500 |  | 加隆港 |  |  |
| 15 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV 1*400 | 米 | 4600 |  | 西沪港 |  | 直流1*400 |

技术标准及电缆包装、标志要求：

（一）技术标准

交流电缆的机械物理性能及电力性能符合国家标准GB/T12706-2008。

直流电缆的机械物理性能及电力性能符合国家标准GB/T12528-2008。

（二）电缆的包装、标志要求

1.电缆整齐的缠绕在电缆盘上。并有良好的保护。每盘装一根电缆，中间无接头。每盘电缆的端头采用热缩帽进行密封。

2.电缆盘标明：制造厂名，电缆型号（如芯数、标称截面积、额定电压），电缆长度（米），制造年月，表示电缆盘滚动方向的箭头。并附有质量检验合格证。

3.直流400电缆要求：350米2根，400米2根，260米2根，190米2根，530米2根，570米2根。