附件

门禁道闸系统设备清单

（预算总金额：18.4万元）

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 计量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  |
| 1 | 车道栅栏自动闸道 | 锌钢材质，长*高，3.5M×1.2M，包括：栅栏控制机箱、车辆检测器、地感线圈。 | 套 | 4 |  |
| 2 | 进出口车牌识别系统 | 200万像素,6米以内道宽均可识别，包括：进出口控制机箱、系统控制主板、语音提示系统、供电系统、光线补偿灯、集成（电源、空开、控制卡、语音、显示于一体，入口显示欢迎光临、车牌号码、开闸命令等）。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 车主身份证识别系统 | 身份证读取，包括：读头机箱、语音提示系统。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 人行通道身份证识别系统 | 身份证读取，包括：读头机箱、语音提示系统。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 管理设备 | 包括：2块硬盘（容量4T），1台品牌电脑主机（I7-6700处理器、GT730-2G独显、120GSSD、DVD刻录机、8G内存），3台显示屏（24寸高清，其中2台为户外防风防水显示屏，加装不锈钢支架和防爆玻璃），1台交换机（千兆16口）、2台身份证读卡器。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 护栏 | 锌钢材质 1.4M高度的45米，1.8M高度的10米。 | 米 | 55 |  |
| 7 | 桥式人行通道摆闸 | 不锈钢材质，内宽1.5M | 套 | 2 |  |
| 8 | 管理软件 | 配套，包括人员、车辆信息提示语音。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 控制电缆线 | 配套 | 米 | 200 |  |
| 10 | 网线 | 六类国标网线 | 箱 | 1 |  |
| 11 | 管材辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 安装调试费 | 保修两年 | 项 | 1 |  |