附件

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三叶罗茨鼓风机 | 风机转速：1470，风压：6000mmaq，风量：19.8m3/min,。电动机型式：鼠笼式，电动机马力：37kw,电动机转速：1475rpm，马达规格：380V.50HZ。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 潜污泵 | 最大扬程：29米，最大流量：19L/S，最大安装深度：25m，最大环境温度：40℃，额定功率：3.7kw，额定电流：7.6A，额定电压：3*380-415v，额定流速：2850r/min，绝缘等级：F，启动方法：直接启动，含自动耦合器，净重：60kg。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 二氧化氯发生器 | 氯产量：100g/h，加热器电源功率：2kw。主机尺寸：550*350*1100。盐酸和氯酸钠电磁计量泵型号：DFD-02-07-L,流量：2L/h，出口压力：7bar，泵速：0-180次/分。原料罐容积：ø315*H1000。水射器型号：SSQ-170、流量：4.68m3/h。 | 台 | 1 |  |