附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 参考数据 | 数量 | 备注 |
| 1 | 净水直饮单体机（常温型） | 18升；供水量：20升/时（开水），80升/时（温开水）；龙头数：一开一温；过滤系统：三级 | 40 | 此项目预算为13.22万元整，并需有意向供应商到我处详细了接需求情况。 |
| 2 | 净水直饮单体机（冷热两用型） | 18升；供水量：20升/时（开水），80升/时（温开水）；龙头数：一开一温；过滤系统：三级 | 1 |