| 附件:电器设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 最高限价 |
| 一、制冷、制热设备 | 1 | 挂式空调 | 定频单冷1.5匹 | 台 | 68 |  | 313390元 |
|  | 2 | 安装空调及辅材 | 定频单冷1.5匹 | 台 | 75 |  |  |
|  | 3 | 立式空调 | 定频单冷3匹 | 台 | 5 |  |  |
|  | 4 | 安装空调及辅材 | 定频单冷3匹 | 台 | 5 |  |  |
|  | 5 | 立式空调 | 定频单冷5匹 | 台 | 4 |  |  |
|  | 6 | 安装空调及辅材 | 定频单冷5匹 | 台 | 4 |  |  |
|  | 7 | 双门冰箱 | 160升-200升 知名品牌 | 台 | 24 |  |  |
|  | 8 | 电热水器 | 60升 知名品牌 | 台 | 5 |  |  |
|  | 9 | 电热水器安装及辅材 | 60升 知名品牌 | 台 | 5 |  |  |
|  | 10 | 电热水器 | 40升 知名品牌 | 台 | 24 |  |  |
|  | 11 | 电热水器安装及辅材 | 40升 知名品牌 | 台 | 24 |  |  |
|  | 12 | 拆除旧空调费 | 5匹 | 台次 | 4 |  |  |
|  | 13 | 拆除旧空调费 | 1.5匹 | 台次 | 34 |  |  |
|  | 14 | 空调铜管 |  | 米 | 8 |  |  |
| 二、电子设备 | 1 | LED平板电视机 | 39寸、高清、含智能WIFI功能、知名品牌 | 台 | 24 |  | 42240元 |
|  | 2 | 电视机安装及辅材 |  | 台 | 24 | 含电视挂架及打孔 |  |
| 三、厨房电器 | 1 | 煤气灶 | 双头、台式或台嵌两用、知名品牌 | 台 | 24 |  | 45400元 |
|  | 2 | 抽油烟机 | 排风量≥15立方米/分钟、知名品牌 | 台 | 24 |  |  |
|  | 3 | 抽油烟机安装及辅材 |  | 台 | 24 |  |  |
|  | 4 | 自动直饮电热开水器 | 不锈钢、带过滤净化功能、出水量≥50升/小时 | 台 | 1 |  |  |