- 货物一览表及技术要求

最高限价：共计陆拾万圆整（600000.00元）

| 序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 55寸 | ★1、屏幕对角尺寸55英寸，超窄边液晶面板，支持高清显示，拼完后拼缝 ≤3.5mm； ★2、分辨率不低于1920*1080； ★3、有亮度调整功能，最高亮度不低于500cd/㎡，观看角度不低于178度； ★4、屏幕高宽比16：9；响应时间不长于8ms；色彩不低于16.7M； ★5、色彩饱和度不低于90%，对比度不低于4000:1； ★6、双边总拼缝≤3.5mm；屏与屏之间间隔：上下物理拼接（≤3.5mm）左右拼接（≤3.5mm），上下显示拼接（≤3.5mm）左右拼接（≤3.5mm）； ★7、信号源接入：AV、VGA、HDMI、DVI。 ★8、控制信号：RS-232； ★9、显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示不同画面； ★10、控制方式：中控拼接屏软件； ★11、背光源：LED | 套 | 2 | 组合方式： 6台×3台、 6台×3台、 |
| 2 | 多屏拼接处理控制器 |  | ★多屏拼接处理控制器符合该项目要求。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 2路HDMI输出模块 |  | ★在原矩阵增加HDMI输出卡 | 张 |  | 具体数量为符合该项目要求 |
| 4 | 电视墙机柜 |  | ★使用合理的安装方式，坚固、牢靠；包边美观大方、便于维护、调试。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 辅材及配件 |  | ★国标大屏幕专用线缆； ★国标电源线缆及电箱； ★国标PVC线槽线管等； | 项 |  | 具体数量为符合该项目要求 |
| 6 | 拼接控制软件 |  | ★支持自由无限拼接及图形参数设置；支持矩阵联动，兼容多种矩阵设备； | 套 | 2 |  |