|  |
| --- |
| 附件：游泳场训练维护器材清单 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吸污泵 | 220V/2P | 台 | 1 |
| 2 | 吸污管 | 30米 | 根 | 1 |
| 3 | 带快速接头消防级排污管 | 5米 | 根 | 1 |
| 4 | 带边刷及底刷吸污头 | 14英寸 | 个 | 1 |
| 5 | 加厚铝合金伸缩杆 | 8m | 根 | 4 |
| 6 | 不锈钢吸盘 | 1000\*450mm | 个 | 1 |
| 7 | 尼龙绳子 | 13mm | 米 | 500 |
| 8 | 编织手套 | 棉纱 | 双 | 30 |
| 9 | 强光手电筒 | 　 | 个 | 4 |
| 10 | 小型洗衣机 | 带甩干，容量1.2-4kg | 台 | 1 |
| 11 | 小推车 | 60\*100cm | 个 | 2 |
| 12 | 移动电源 | 2.5mm\*50m | 个 | 2 |
| 13 | 水桶（大） | 160L | 个 | 3 |
| 14 | 清洁网 | 加厚型浅水网42\*43cm，2个/加厚型深水网47\*30cm，2个 | 个 | 4 |
| 15 | 净水剂 | 1000ml | 瓶 | 15 |
| 16 | 消毒片（氯气丸） | 50kg/桶 | 桶 | 15 |
| 17 | 救生衣 | 　 | 件 | 4 |
| 18 | 口哨 | 塑料 | 支 | 4 |
| 19 | 泳帽 | 硅胶 | 个 | 24 |
| 20 | 泳镜 | 高清，防雾 | 个 | 24 |
| 21 | 铝合金伸缩救生杆 | 8m | 根 | 4 |