|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | | |  | |  | |  | |  | |
| 电缆询价采购需求明细表 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | | 规格 | | 单位 | | 数量 | | 备注 | |
| 1 | 铠甲电缆 | | 4×35平 | | 米 | | 50 | | 硬缆 | |
| 2 | 铠甲电缆 | | 4×70平 | | 米 | | 50 | | 硬缆 | |
| 3 | 铠甲电缆 | | 4×120平 | | 米 | | 60 | | 硬缆 | |
| 4 | 铠甲电缆 | | 4×185平 | | 米 | | 120 | | 硬缆 | |
| 5 | 铠甲电缆 | | 4×240平 | | 米 | | 165 | | 硬缆 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 合计数量： | | | | | | | 445 | |  | |