附件：

电缆二次公开询价采购需求明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 质量技术标准 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | 米 | 75 | 中国驰名商标，YJV22，铜芯，0.6/1KV，4×120² | 不可中断 |
| 2 | 电力电缆 | 米 | 115 | 中国驰名商标，YJV22，铜芯，0.6/1KV，4×185² | 不可中断 |
| 3 | 电力电缆 | 米 | 175 | 中国驰名商标，YJV22，铜芯，0.6/1KV，4×240² | 不可中断 |
| 注：成交后，产品应确保采购机构随机抽样可通过第三方国家检测机构检测，检测费由成交供应商出。 | | | | | |