附件

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角工具 | 1.5-10MM 公制中长 CR-V铬钒钢制造，不易打滑，可在25度范围内活动，九件套 | 套 | 5 |
| 2 | 球型锁 | 铜双环 | 个 | 60 |
| 3 | 球型锁 | 不锈钢+铜芯锁，规格；168*54，长芯 | 个 | 60 |
| 4 | 锁芯 | 防盗门，c级90型 | 个 | 10 |
| 5 | 挂锁 | 中型大小，采用304不锈钢，防水，不生锈 | 个 | 15 |
| 6 | 电笔 | 液晶显示电压，测量范围：AC/DC 12-250V，外表耐压：1000V，多功能数显示，零线火线测试 | 个 | 10 |
| 7 | 螺丝刀 | 十字，铬钒钢，6*100，带磁，绝缘 | 把 | 100 |
| 8 | 尖嘴钳 | 铬钒钢制造，6寸，表面防锈，绝缘 | 个 | 20 |
| 9 | 老虎钳 | 铬钒钢制造，6寸，表面防锈，绝缘 | 把 | 20 |
| 10 | 反丝锥 | 铬钒钢制造 | 把 | 20 |
| 11 | 钟表螺丝刀 | 成套，盒装，工具钢，十字、一字各5套，带磁，绝缘，4mm | 套 | 10 |
| 12 | 除锈剂 | 带细管 | 瓶 | 50 |
| 13 | 工具箱 | pp材质，有锁扣、提手290*175*175 | 个 | 10 |
| 14 | 手电钻 | TSE1080-2-Li 20*19.5cm | 个 | 2 |
| 15 | 雨衣 | 披身连体式 |  | 10 |
| 16 | 胶鞋 | 黑色，42码，低跟，高筒，pvc材质，劳保 |  | 10 |
| 17 | 工具包 | 布艺 | 个 | 10 |
| 18 | 冲击钻头 | 每套含各型号，可钻瓷砖 | 套 | 20 |
| 19 | 人字梯 | 2米，铝合金，加厚 | 个 | 1 |
| 20 | 人字梯 | 3米，铝合金，加厚 | 个 | 1 |
| 21 | 人字梯 | 4米，铝合金，加厚 | 个 | 1 |
| 22 | 收缩梯 | 6米，铝合金，加厚，等边人字，半绝缘，承重150kg | 个 | 1 |
| 23 | 活动脚手架 | 4.5层 | 套 | 1 |
| 24 | 棘轮扳手 | 13901铬钒钢12.5MM | 套 | 5 |
| 25 | 套筒扳手 | 39件套 | 套 | 5 |
| 26 | 万用表 | MS8268 带自动量程防烧功能 | 套 | 5 |
| 27 | 钢锯条 | SM20双面锯条高速钢材质 | 盒 | 5 |
| 28 | 钢锯架 | KTGJJ 200MM-300MM 12寸铝合金材质 | 套 | 10 |
| 29 | 美工刀 | 2057钛合金 160*40 | 把 | 50 |
| 30 | 美工刀片 | 2017合金钢 适配于v2057美工刀 | 盒 | 20 |
| 31 | 锤子 | 木质短柄，高碳钢 | 把 | 10 |
| 32 | 电子测距仪 | 测量距离40m，精度2mm，手持式，标配电池7号电池，三防功能等级ip54 | 把 | 2 |
| 33 | 头戴式手电 | 可充电，LED | 把 | 10 |
| 34 | 热熔机 | 小型，最大热熔直径110 | 台 | 1 |
| 35 | 钢卷尺 | 5米 | 个 | 10 |
| 36 | 钢卷尺 | 7.5米 | 个 | 10 |
| 37 | 消防扳手 | 铸铁 ，红色 | 个 | 5 |
| 38 | 帆布 | 加厚 | 平方米 | 200 |
| 39 | 水龙头 | 铜制品，洗衣机、拖把池用 | 个 | 100 |
| 40 | 洗脸盆水龙头 | 单冷 | 个 | 150 |
| 41 | 弯管水龙头 | 洗菜池单冷 | 个 | 50 |
| 42 | 三角阀 | 铜制品 | 个 | 100 |
| 43 | 下水阀 | 铜制品，洗手盆用 | 个 | 100 |
| 44 | 小便阀 | 铜制品 | 个 | 60 |
| 45 | 大便阀 | 铜制品9厘米 | 个 | 60 |
| 46 | 洗衣机进水管 | PVC软管20MPA，长3米 | 条 | 100 |
| 47 | 沐浴喷头 | 花洒 | 个 | 100 |
| 48 | 冷热阀 | 暗装淋浴混合阀（铜芯） | 个 | 20 |
| 49 | 软管 | 带钢丝 40cm 60cm 80cm各50 | 个 | 150 |
| 50 | 落水器管件 | 塑料，厨房洗菜池使用 | 套 | 100 |
| 51 | 洗手盆下水器 | B007-1 全铜材质 | 套 | 100 |
| 52 | 铜直通 | 20MM，内丝 | 个 | 50 |
| 53 | 铜直通 | 25MM，内丝 | 个 | 50 |
| 54 | 铜直通 | 32MM，内丝 | 个 | 50 |
| 55 | PVC水管弯头 | 白色20MM，国标，饮用水标准，密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 56 | PVC水管弯头 | 白色25MM，国标，饮用水标准，密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 57 | PVC水管弯头 | 白色32MM，国标，饮用水标准，密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 58 | PVC水管弯头 | 白色40MM，国标，饮用水标准，密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 59 | PVC水管弯头 | 白色50MM，国标，饮用水标准，密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 60 | PVC水管直通 | 白色20MM，国标，饮用水标准密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 61 | PVC水管直通 | 白色25MM，国标，饮用水标准密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 62 | PVC水管直通 | 白色32MM，国标，饮用水标准密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 63 | PVC水管直通 | 白色40MM，国标，饮用水标准密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 64 | PVC水管直通 | 白色50MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 65 | PVC水管三通 | 白色20MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 66 | PVC水管三通 | 白色25MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 67 | PVC水管三通 | 白色32MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 68 | PVC水管三通 | 白色40MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 69 | PVC水管三通 | 白色50MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 70 | PVC水管管卡 | 白色鞍型管卡20MM，国标，饮用水标准 | 个 | 100 |
| 71 | PVC水管管卡 | 白色鞍型管卡25MM，国标，饮用水标准 | 个 | 100 |
| 72 | PVC水管管卡 | 白色鞍型管卡32MM，国标，饮用水标准 | 个 | 100 |
| 73 | PVC水管管卡 | 白色鞍型管卡40MM，国标，饮用水标准 | 个 | 100 |
| 74 | PVC水管变直通 | 白色50MM变40MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 75 | PVC水管变直通 | 白色40MM变32MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 76 | PVC水管变直通 | 白色32MM变25MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 77 | PVC水管变直通 | 白色25MM变20MM，国标，饮用水标准， 密度1350~1460千克/每立方米，维卡软化温度大约80度，纵向回缩率约百分之5 | 个 | 100 |
| 78 | PVC水管 | 白色20*2.0MM厚2.0MPa，国标，饮用水标准 | 条 | 150 |
| 79 | PVC水管 | 白色25*2.3MM厚2.0MPa，国标，饮用水标准 | 条 | 150 |
| 80 | PVC水管 | 白色32*2.9MM厚2.0MPa，国标，饮用水标准 | 条 | 100 |
| 81 | PVC水管 | 白色40*3.7MM厚 2.0MPa，国标，饮用水标准 | 条 | 100 |
| 82 | PVC水管 | 白色50*4.6MM厚2.0MPa，国标，饮用水标准 | 条 | 150 |
| 83 | PVC水管开关 | 白色25*3MM厚，国标，饮用水标准 | 个 | 80 |
| 84 | PVC水管开关 | 白色32*3MM厚，国标，饮用水标准 | 个 | 40 |
| 85 | PVC水管开关 | 白色20*3MM厚，国标，饮用水标准 | 个 | 80 |
| 86 | PVC水管开关 | 白色40*3MM厚，国标，饮用水标准 | 个 | 40 |
| 87 | PVC水管开关 | 白色50*3MM厚，国标，饮用水标准 | 个 | 40 |
| 88 | 自动喷淋头 | 25MM，绿化用，360度自动旋转摇臂式 | 个 | 200 |
| 89 | 自动喷淋头 | 20MM，绿化用，360度自动旋转摇臂式 | 个 | 200 |
| 90 | 绿化软管 | 20MM，绿化用 | 卷 | 40 |
| 91 | 绿化软管 | 25MM，绿化用 | 卷 | 40 |
| 92 | PE 热熔接头 | 110*5MM厚电熔直通 | 个 | 10 |
| 93 | PE 热熔接头 | 160*5MM厚电熔直通 | 个 | 15 |
| 94 | PE 热熔接头 | 200*5MM厚电熔直通 | 个 | 10 |
| 95 | PE 热熔接头 | 250*5MM厚电熔直通 | 个 | 10 |
| 96 | PVC线管 | 白色20*4*2MM厚，阻燃绝缘 | 条 | 300 |
| 97 | PVC线管 | 白色25*4*2MM厚，阻燃绝缘 | 条 | 300 |
| 98 | PVC线管 | 白色32*4*2MM厚，阻燃绝缘 | 条 | 300 |
| 99 | PVC线管 | 白色40*4*2MM厚，阻燃绝缘 | 条 | 300 |
| 100 | PVC线管 | 白色50*4*2MM厚，阻燃绝缘 | 条 | 100 |
| 101 | PVC线管直通 | 白色20*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 102 | PVC线管直通 | 白色25*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 103 | PVC线管直通 | 白色32*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 104 | PVC线管直通 | 白色40*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 105 | PVC线管直通 | 白色50*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 106 | PVC线管管卡 | 白色20*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 300 |
| 107 | PVC线管管卡 | 白色25*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 300 |
| 108 | PVC线管管卡 | 白色32*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 300 |
| 109 | PVC线管管卡 | 白色40*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 300 |
| 110 | PVC线管管卡 | 白色50*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 300 |
| 111 | PVC线管弯头 | 白色20*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 112 | PVC线管弯头 | 白色25*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 113 | PVC线管弯头 | 白色32*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 114 | PVC线管弯头 | 白色40*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 115 | PVC线管弯头 | 白色50*2MM厚，阻燃绝缘 | 个 | 200 |
| 116 | PVC线槽 | 10CM宽，阻燃绝缘99*27*1MM厚；99*40*1MM厚；99*60*1MM厚，长4米 | 条 | 200 |
| 117 | PVC线槽 | 5CM宽，阻燃绝缘50*25*1MM厚，长4米 | 条 | 200 |
| 118 | PVC线槽 | 2.5CM宽，阻燃绝缘24*14*1MM厚，长4米 | 条 | 200 |
| 119 | 节能灯 | 3W白光 球泡 光通量240LM 寿命30000h 6500k 国标足功率 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 450 |
| 120 | 节能灯 | 6W白光 球泡 光通量240LM 寿命30000h 6500k 国标足功率 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 300 |
| 121 | 节能灯 | 小螺旋 8W 2700K（黄）6500K（白）灯长119MM，灯直径40MM 寿命8000小时，E14小螺口，E27大螺口 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 100 |
| 122 | 节能灯 | 大螺旋 13W 2700K（黄） 4000K（中性）6500K（黄）灯长130MM灯直径40MM寿命8000小时，E14小螺口，E27大螺口 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 50 |
| 123 | 节能灯 | 白光，LED，小口螺旋，5W 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 150 |
| 124 | 节能灯 | 暖黄光，LED，E14小口螺旋，5W，灯长132MM，灯直径38MM 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 150 |
| 125 | LED吸顶灯 | 直径260*90 10W (20*0.5W/LED模块） 5700K 白光 金属底盘 亚克力面罩 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 70 |
| 126 | LED吸顶灯 | 直径335*75 16W (28*0.5W/LED模块） 5700K 白光 金属底盘 亚克力面罩 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 70 |
| 127 | 声控LED吸顶灯 | 直径335*75 16W (28*0.5W/LED模块） 5700K 声控 开关 白光 金属底盘 亚克力面罩中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 20 |
| 128 | 防爆灯 |  | 个 | 60 |
| 129 | LED筒灯 | 功率：6W 电压：220V/50Hz 尺寸：70mm 寿命30000小时 2B35LED芯片 铝材加五金 白光 砂银外色中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 20 |
| 130 | 灯管（含灯架） | T5 16W LED灯管 6500K 光通量：1760LM，光束角度180度 显色指数：80 尺寸：1168*22*34MM有效寿命30000H 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 套 | 450 |
| 131 | 灯管（含灯架） | T5 21W灯管 光通量：1850 显色指数：85 尺寸：16*863MM 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 套 | 80 |
| 132 | LED灯片 | 9W 5700K 电压：220V/50HZ尺寸:136*99*27mm 发光亮度1000lm 功率因数：0.5 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 100 |
| 133 | LED灯片 | 18W 5700K电压：220V/50HZ 尺寸：162*162*30mm 发光亮度：1800lm 功率因数：0.5 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 80 |
| 134 | LED灯片 | 22W 5700K 电压：220V/50HZ 尺寸：230*230*30mm 发光亮度：1900lm 功率因数：0.5 中国照明学会评选2016年度中国节能灯十大品牌 | 个 | 80 |
| 135 | LED 投光灯 | 25W 6000K 国标足功率光通量110，50HZ，寿命50000H，防护等级IP65，灰色铝外壳 | 个 | 10 |
| 136 | LED 投光灯 | 50W 6000K 国标足功率，光通量110，50HZ，寿命50000H，防护等级IP65，灰色铝外壳 | 个 | 20 |
| 137 | LED 投光灯 | 100W 6000K 国标足功率光通量110，50HZ，寿命50000H，防护等级IP65，灰色铝外壳 | 个 | 20 |
| 138 | LED 投光灯 | 200W 6000K 国标足功率光通量110，50HZ，寿命50000H，防护等级IP65，灰色铝外壳 | 个 | 10 |
| 139 | LED 投光灯 | 400W 6000K 国标足功率光通量110，50HZ，寿命50000H，防护等级IP65，灰色铝外壳 | 个 | 10 |
| 140 | 应急照明灯 | LED 5W 220V 光通量70 应急时间8小时 充电时间小于24小时，电池铅酸挂墙式 | 个 | 100 |
| 141 | 恒流源 | LED路灯，220V，198W | 个 | 50 |
| 142 | 卤化灯镇流器 | 250W,50HZ | 个 | 10 |
| 143 | 卤化灯泡 | 400W | 个 | 10 |
| 144 | 卤化灯镇流器 | 400W,50HZ | 个 | 10 |
| 145 | 灯带 | LED,8W,2835 | 条 | 50 |
| 146 | 开关 | 10A 250V 2500W一位单控阻燃白色面板明装、暗装各40 | 个 | 80 |
| 147 | 开关 | 10A 250V 2500W二位双控阻燃白色面板明装、暗装各40 | 个 | 80 |
| 148 | 开关 | 10A 250V 2500W三位双控阻燃白色面板明装、暗装各40 | 个 | 80 |
| 149 | 开关 | 10A 250V 2500W四位双控阻燃白色面板明装、暗装各40 | 个 | 80 |
| 150 | 时控开关 | 德力西KG316 220V 2W 10A | 个 | 90 |
| 151 | 声控开关 | 极浦86雅点白进口PC材质 86*90MM | 个 | 50 |
| 152 | 空气开关漏电 | 1P 16脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 80 |
| 153 | 空气开关漏电 | 1P 32A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 80 |
| 154 | 空气开关 | 2P，32A、40A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 80 |
| 155 | 空气开关 | 3P，32A、40A、60A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 120 |
| 156 | 空气开关 | 4P，40A、60A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 80 |
| 157 | 空气开关漏电 | 4P，40A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 60 |
| 158 | 空气开关漏电 | 4P，60A脱扣方式（过电流脱扣器） 保护类型65 板前接线PC阻燃，3C额定电压范围1500V 塑壳式断路器 | 个 | 60 |
| 159 | 空气开关盒 | 单排，4-6位，明装 | 个 | 50 |
| 160 | 空气开关盒 | 单排，8-12位，明装 | 个 | 50 |
| 161 | 三孔插座 | 明装、暗装各75 | 个 | 150 |
| 162 | 五孔插座 | 明装、暗装各75 | 个 | 150 |
| 163 | 接线板 | 403带线，5米，防雷击 | 个 | 50 |
| 164 | 交流接触器 | 220V、380V各5个 | 个 | 10 |
| 165 | 插座防水盖 | C080 PVC材质 | 个 | 120 |
| 166 | 高扬程水泵 | 现有水泵参数45kw，h=160m，q=54立方米/h，供货单位须现场考察，费用包括更换费用 | 台 | 1 |