附件

五金工具器材及耗材询价采购清单

| 序号 | 器材名称 | 规格型号及技术参数 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氩气 | 40L | 1瓶 |  |
| 2 | 水龙头（干部房间） | 旧样 | 20个 |  |
| 3 | 水龙头（盥洗室用） | 旧样 | 20个 |  |
| 4 | 水龙头（厨房用） | 旧样 | 10个 |  |
| 5 | 花洒（盥洗室用） | 旧样 | 30个 |  |
| 6 | 花洒（干部住室） | 旧样 | 20个 |  |
| 7 | 水龙头 | 1/2铜质 | 50个 |  |
| 8 | 法兰青铜截止止回阀 | GBT588-93B25040 | 4只 |  |
| 9 | 斯特劳勃接头 | φ32 | 5只 |  |
| 10 | 斯特劳勃接头 | φ45 | 5只 |  |
| 11 | 斯特劳勃接头 | φ38 | 5只 |  |
| 12 | 球阀 | DN25 PN16铜 | 10只 |  |
| 13 | 不锈钢管卡 | 100mm | 50个 |  |
| 14 | 不锈钢管卡 | 9-16mm | 50个 |  |
| 15 | 不锈钢管卡 | 21-44mm | 50个 |  |
| 16 | 不锈钢管卡 | 33-57mm | 50个 |  |
| 17 | 不锈钢卡箍 | 52mm-76mm | 50只 |  |
| 18 | 不锈钢管 | 22*2mm（304钢） | 20kg |  |
| 19 | 不锈钢管 | 25*2mm（304钢） | 20kg |  |
| 20 | 不锈钢管 | 30*2mm （304钢） | 20kg |  |
| 21 | 不锈钢管 | 32*2mm（304钢） | 20kg |  |
| 22 | 紫铜皮 | 2.5mm | 10公斤 |  |
| 23 | 紫铜管 | Ф8mm | 10米 |  |
| 24 | 紫铜管 | Ф10mm | 10米 |  |
| 25 | 塑料管 | 6分 | 500米 |  |
| 26 | 减振胶圈 | 10*15*35 | 50个 |  |
| 27 | 减振胶圈 | 10*18*5 | 50个 |  |
| 28 | 减振胶圈 | 10*22*5 | 50个 |  |
| 29 | 减振胶圈 | 5*10*20 | 50个 |  |
| 30 | 减振胶圈 | 5*9*18 | 50个 |  |
| 31 | 减振胶圈 | 35*18*11 | 50个 |  |
| 32 | 减振胶圈 | 19*10*4 | 50个 |  |
| 33 | 耐油黑胶皮 | 2mm | 25公斤 |  |
| 34 | 耐油黑胶皮 | 3mm | 25公斤 |  |
| 35 | 耐油黑胶皮 | 5mm | 25公斤 |  |
| 36 | 大金空调皮带 | A22 | 5条 |  |
| 37 | 大金空调皮带 | A23 | 3条 |  |
| 38 | 大金空调皮带 | A24 | 3条 |  |
| 39 | 大金空调皮带 | A43 | 4条 |  |
| 40 | 大金空调皮带 | A44 | 4条 |  |
| 41 | 高压石棉纸 | 1mm | 10公斤 |  |
| 42 | 石棉布 | 3mm | 30公斤 |  |
| 43 | 铁丝 | 12# 2.8mm | 20公斤 |  |
| 44 | 铁丝 | 16# 1.6mm | 20公斤 |  |
| 45 | 铁丝 | 14# 2.2mm | 20公斤 |  |
| 46 | 玻璃胶 | 容量：300ML 产品颜色：白色、透明；快干 防霉 环保 | 20瓶 |  |
| 47 | 胶水 | 适用于大多金属、塑料、橡胶或弹性材料的快速粘接，尤其适用于粘接多孔、酸性及吸收材料。技术参数;1、颜色：无；2、粘度（mpas)10-30； 3、最大填充间隙：0.1mm； 4、剪切强度MPA:22 ；5、温度范围：-53-82℃； 6、固化时间：初固（15秒），全固（24小时） 包装规格：20g瓶装 | 20瓶 |  |
| 48 | 胶水 | 产品重量：3g/支 ；使用材质：木材、橡胶、金属、纸张、皮革、陶瓷、塑料。 | 30支 |  |
| 49 | 平面密封剂 | RPV脱醋酸固化，耐高温 填充间隙》6MM | 15支 |  |
| 50 | 平面密封剂 | 膏状硅胶、固化时间：2小时/24小时；硬度：42A；使用温度范围：-65-400F；拉伸率》360%。 | 15支 |  |
| 51 | 二硫化钼密封胶 | 钼数》2000；含量》98.5 | 40KG |  |
| 52 | 厌氧平面密封剂 | 通用型，固化后为柔性胶层、紫红色、粘度》1.2*106mPas;工作温度：-60~150°310ml/支 | 15支 |  |
| 53 | 角钢 | 45*45 | 80公斤 |  |
| 54 | 尼龙扎带 | 4*150mm | 100包 |  |
| 55 | 电缆泥 | 阻燃性强、耐油性好 | 10公斤 |  |
| 56 | 螺纹锁固剂 | 典型用途：1、用于大多数金属表面，可用普通工具拆卸；2、用于M2-M12螺纹的锁固与密封 技术参数：1颜色：紫色 2、粘度（mpa.s)：1.200、5.000 3、平均拆卸力矩：（n.m):3.4 4、平均破坏力矩：（n.m)6 5、温度范围：-55-150℃ 6、固化速度（初固/全固）钢25℃：20分钟/24小时 | 15瓶 |  |
| 57 | 工业修补剂 | 产品特点：耐高温 颜色：灰色 混合比例 重量比 体积比：2：1 2：1 操作时间：100-150分中 弯曲强度：（npa）75剪切强度：（npa）20 抗压强度：（mpa)150 密度：1.51 耐温-60-200℃ | 5盒 |  |
| 58 | 工业修补剂 | 双分子，胶泥状，可在低温（5℃以上）潮湿工件表面使用，用于潮湿工况下修补管道、阀门、泵壳、箱体等。主要物理机械性能：颜色：棕红 密度：1.83g/cm3重量配比：6：1体积配比：3.5：1 操作时间（200g混合）：5-10min 剪切强度：（GB/T7124):0.1mpa/60min、1.7mpa/120min、4.4mpa/180rr 弯曲强度（GB/T9341):65.0mpa 工作温度：-60-150℃ | 5盒 |  |
| 59 | 工业修补剂 | 双分子，胶泥状，综合机械性能高。用于各种碳钢、合金钢、不锈钢件的缺陷修补及零部件磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。包装规格：500g/套 | 5盒 |  |
| 60 | 工业修补剂 | 紧急修补双组分，胶泥状，强度高，韧性好，常温下5分钟固化，用于管路、密封盖板、暖气片、水箱、齿轮箱等设备的穿孔腐蚀、泄漏的修复。主要物理的机械性能：灰色：1.72g/cm3重量配比：1：1体积配比：1：1操作时间：（200g混合）：3-5min 剪切强度（GB/T7124)7.3MPA/120Amin 弯曲强度（GB/T9341）：68.0mpa 工作温度-60-120℃ | 5盒 |  |
| 61 | 工业修补剂 | 双分子，胶泥状，以铜为填充剂的聚合铜修补材料，颜色与铸铜件基本一至，用于各种黄铜、青铜件等缺陷的修补 包装规格：250g/套；1套为1盒 | 5盒 |  |
| 62 | 工业修补剂 | 双分子，胶泥状，以铝为填充剂的聚合铝修补材料，颜色与铸铝件基本一至，用于各种铝及铝合金铸件缺陷修补。 包装规格：250g/套；1套为1盒 | 5盒 |  |
| 63 | 工业修补剂 | 双分子，可带油修补，低温状态下可快速固化定位，使用材质广泛，可用于电压器、油箱、油罐、油管、法兰等设备的渗油、泄漏的修补（不使用铜质零件）颜色：白色包装尺寸：504g/套；1套为1盒 | 5盒 |  |
| 64 | 工业修补剂 | 双组分，高温密封性能好，耐温410℃，瞬间耐温550℃。用于及修补，汽轮机缸体结合面的密封。 包装规格：500g/套；1套为1盒 | 5盒 |  |
| 65 | 工业修补剂 | 双分子，胶泥状，用于铸铁件的修补与再生。如气孔、缩空、砂眼、裂纹等铸造缺陷的填补及轴承座研伤，零件尺寸较差，锈蚀的修补。包装规格：500g/套；1套为1盒 | 5盒 |  |
| 66 | 快速堵漏灵 | 用途：各种地下建筑或构筑物、电缆沟到、水池、卫生间、3分钟可以堵水单件：1kg | 8公斤 |  |
| 67 | 渗透剂 | 单组分，液态，低粘度，高渗透型，用于修补铸件微孔、疏松、焊缝微裂纹。无需加温加压即可渗入缺陷部位，固化后具有很高强度，并能承受很高压力，密封性良好。容量》250ml/支 | 5支 |  |
| 68 | 硼砂 | 适用于紫铜、黄铜、合金铜，气焊或钎焊时作助熔剂使用， 500g/瓶 | 2瓶 |  |
| 69 | 氩弧焊条 | 2.5mm | 3公斤 |  |
| 70 | 银焊条 | 2.5mm | 0.5公斤 |  |
| 71 | 镍铜焊条 | ERNiCu-7/1.6mm（Cu7158） | 5kg |  |
| 72 | 焊条 | J5073.2mm | 5公斤 |  |
| 73 | 氩弧焊钨极 | 2.4×150mm（红头） | 2盒 |  |
| 74 | 氩弧焊钨极 | 2.4×150mm（灰头） | 2盒 |  |
| 75 | 砂纸 | 200目 | 200张 |  |
| 76 | 砂纸 | 150目 | 200张 |  |
| 77 | 轴承 | SKF7213 | 12个 |  |
| 78 | 草酸 | 草酸粉（纯度≥99.5%） | 100kg |  |
| 79 | 热风枪 | 110-220V 1000W/1500W | 2把 |  |
| 80 | 小套筒扳手 | 4-11mm 11件 碳钢 | 4套 |  |
| 81 | 割管器 | 3-19mm 材质GGR15合金钢 | 2套 |  |
| 82 | 游标卡尺 | 可测量内径、外径、深度等；量程：0-200mm 不锈钢材质 | 2套 |  |
| 83 | 压线钳（液压） | 4-6平方 材料碳素钢 | 2件 |  |
| 84 | 开口扳手 | 32-34″(45#中碳钢） | 18把 |  |
| 85 | 开口扳手 | 41-46″(45#中碳钢） | 12把 |  |
| 86 | 开口扳手 | 6-32″套装(45#中碳钢） | 20套 |  |
| 87 | 梅花扳手 | 6-32″（优质碳素钢）GB/T4393 | 20套 |  |
| 88 | 梅花扳手 | 41-46″（优质碳素钢）GB/T4393 | 12把 |  |
| 89 | 梅花扳手 | 32-36″（优质碳素钢）GB/T4393 | 18把 |  |
| 90 | 梅花扳手 | 14-17″（优质碳素钢）GB/T4393 | 20把 |  |
| 91 | 梅花扳手 | 17-19 ″（优质碳素钢）GB/T4393 | 20把 |  |
| 92 | 梅花扳手 | 19-22 ″（优质碳素钢）GB/T4393 | 20把 |  |
| 93 | 梅花扳手 | 22-24 ″ （优质碳素钢）GB/T4393 | 20把 |  |
| 94 | 活动扳手 | 4″ 100mm（碳钢） | 20把 |  |
| 95 | 活动扳手 | 6″ 150mm（碳钢） | 20把 |  |
| 96 | 活动扳手 | 8″ 200mm（碳钢） | 20把 |  |
| 97 | 活动扳手 | 10″ 250mm（碳钢） | 20把 |  |
| 98 | 活动扳手 | 12″ 300mm（碳钢） | 20把 |  |
| 99 | 活动扳手 | 15″ 375mm（碳钢） | 15把 |  |
| 100 | 活动扳手 | 18″ 450mm（碳钢） | 15把 |  |
| 101 | 活动扳手 | 24″ 600mm（碳钢） | 3把 |  |
| 102 | 棘轮扳手 | 12″（碳钢） | 12把 |  |
| 103 | 棘轮扳手 | 14″（碳钢） | 12把 |  |
| 104 | 棘轮扳手 | 17″（碳钢） | 12把 |  |
| 105 | 棘轮扳手 | 19″（碳钢） | 12把 |  |
| 106 | 棘轮扳手 | 22″（碳钢） | 12把 |  |
| 107 | 棘轮扳手 | 24″（碳钢） | 12把 |  |
| 108 | 尖嘴钳 | 8″（碳钢） | 30把 |  |
| 109 | 钢丝钳 | 8″（碳钢） | 30把 |  |
| 110 | 帆布剪刀 | 201不锈钢 | 30把 |  |
| 111 | 管钳 | 8″200mm（低碳高合金钢） | 5把 |  |
| 112 | 管钳 | 12″300mm（低碳高合金钢） | 5把 |  |
| 113 | 管钳 | 14″350mm（低碳高合金钢 | 5把 |  |
| 114 | 管钳 | 18″450mm（低碳高合金钢） | 5把 |  |
| 115 | 管钳 | 24″600mm（低碳高合金钢） | 5把 |  |
| 116 | 管钳 | 36"900mm（低碳高合金钢） | 2把 |  |
| 117 | 气焊枪 | 全铜、长度》490mm、射吸式，使用乙炔气源 | 3把 |  |
| 118 | 套筒扳手 | 7-32″ 32件 珞钒钢 | 12套 |  |
| 119 | 重型套筒扳手 | 27mm-55mm（10件套） | 2套 |  |
| 120 | 螺丝刀 | 5× 75(-)碳钢 | 20把 |  |
| 121 | 螺丝刀 | 5× 75(+)碳钢 | 20把 |  |
| 122 | 螺丝刀 | 3× 100(-)碳钢 | 20把 |  |
| 123 | 螺丝刀 | 3× 100(+)碳钢 | 20把 |  |
| 124 | 螺丝刀 | 6×100（-）碳钢 | 20把 |  |
| 125 | 螺丝刀 | 6×100(+)碳钢 | 20把 |  |
| 126 | 螺丝刀 | 6×200（-）碳钢 | 20把 |  |
| 127 | 螺丝刀 | 6×200(+)碳钢 | 20把 |  |
| 128 | 螺丝刀 | 8×250（-）碳钢 | 20把 |  |
| 129 | 螺丝刀 | 8×250（+）碳钢 | 20把 |  |
| 130 | 塞尺 | 150A 0.2-1.0不锈钢 | 4把 |  |
| 131 | 丝锥板牙 | 4-24（45件套）高速钢62-64HRC | 2套 |  |
| 132 | 台钳 | 250mm 碳钢 | 1台 |  |
| 133 | 三爪拉码 | 200 合金钢 | 2个 |  |
| 134 | 三爪拉码 | 300 合金钢 | 2个 |  |
| 135 | 两爪拉码 | 200 合金钢 | 2个 |  |
| 136 | 钻头 | 1-13mm(25件套) HSS材质 | 8套 |  |
| 137 | 防火门液位计 | YWZ-150T | 3个 |  |
| 138 | 两用扳手 | 13″（优质碳素钢）GB/T4393 | 15把 |  |
| 139 | 两用扳手 | 15″（优质碳素钢）GB/T4393 | 15把 |  |
| 140 | 两用扳手 | 16″（优质碳素钢）GB/T4393 | 15把 |  |
| 141 | 两用扳手 | 18″（优质碳素钢）GB/T4393 | 15把 |  |
| 142 | 内六角扳手 | 3-19mm 高碳钢 | 18套 |  |
| 143 | 车刀 | 白色钢刀12×100 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 144 | 车刀 | 内圆尖刀19×200 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 145 | 车刀 | 内圆辟刀19×200 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 146 | 车刀 | 小车割刀19×140×5 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 147 | 车刀 | 外螺纹车刀19×140×60° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 148 | 车刀 | 小车左尖头刀19×140×75° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 149 | 车刀 | 小车右尖头刀19×140×75° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 150 | 车刀 | 小车右弯头车刀19×140×45° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 151 | 车刀 | 小车左辟刀19×140×90° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 152 | 车刀 | 小车左弯头车刀19×140×45° 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1只 |  |
| 153 | 车刀 | 锋钢刀13×200 高碳钢含碳量0.8%-1.5% | 1套 |  |
| 154 | 弯管器 | 3-in-1； 0°-180°；不锈钢 | 2套 |  |
| 155 | 氩弧焊面罩 | PC材质 自动变光新型电焊面罩 | 2个 |  |
| 156 | 点温枪 | 类别：测温湿度 工作环境;水电工程 量程：-30℃-350℃ | 5把 |  |
| 157 | 污油桶 | 不锈钢制50L | 1个 |  |
| 158 | 内六角扳手（加长球头） | 12′CR-MO合金钢 | 4把 |  |
| 159 | 内六角扳手（加长球头） | 14′CR-MO合金钢 | 4把 |  |
| 160 | 内六角扳手（加长球头） | 17′CR-MO合金钢 | 4把 |  |
| 161 | 内六角扳手（加长球头） | 19′CR-MO合金钢 | 4把 |  |
| 162 | 电动抽油泵 | 1500W 220V 扬程远 流量大 耐酸碱 不锈钢 手提式 | 1台 |  |
| 163 | 球阀 | 1寸（DN25）铜质 | 15个 |  |
| 164 | 吸尘器 | 功率：2400W，电压：220V，油水均能用;容量》80L；吸力》195mbar ;吸尘口径》40mm;风量》378M3/h | 3台 |  |