附件

灯管灯泡询价采购清单

| 序号 | 器材名称 | 规格型号及技术参数 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯管 | 用途：石油、化工等易燃易爆场所等 电压：220V 外形尺寸约：60mm 灯头规格：T10 管径：32mm 20W | 12000支 |  |
| 2 | LED球灯泡 | LED灯泡 功率7W E27 6500K 220V-50HZ 半配光 GB24906 60X112mm | 5000只 |  |
| 3 | 闸板灯泡 | 卡口灯座B22mm长度：61.5mm宽度：30mm； 电压：24V 功率：15W | 2000只 |  |
| 4 | 闸板灯泡 | 螺口灯座E27mm长度：62mm 宽度：31mm 电压：24V 功率：15W | 2000只 |  |
| 5 | 白炽螺口灯泡 | 电压：220V 功率：55W | 4000只 |  |
| 6 | 白炽卡口灯泡 | 电压：220V 功率：55W | 1000只 |  |
| 7 | 日光灯管 | 长度：约0.6米 T8管 电压：220V 功率：18W/765 | 1000条 |  |
| 8 | 日光灯管 | 管长：（不含针）549mm 全长：（含两边针）562mm T5功率：14W | 100支 |  |
| 9 | 日光灯管 | 管长：（不含针）849mm 全长：（含两边针）862mm T5功率：21W | 200支 |  |
| 10 | LED灯条 | 功能：三色调光，长方形灯珠，长条高亮贴板，灯管16W三色调光白色长400mm | 500只 |  |
| 11 | 三基色H型 灯管 | 含针总长53.5cm，6500K白光 40W | 200支 |  |