附件

柴油发电机组设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 柴油发电机组 | 套 | 1 | 400000 | 最大功率520kw， 包含但不限于以下系统 |
| （一） | 油机 |  |  |  | 进口、合资或国产一线品牌 |
| 1 | 供油系统 |  |  |  |  |
| 2 | 机油过滤系统 |  |  |  |  |
| 3 | 空气过滤系统 |  |  |  |  |
| 4 | 冷却系统 |  |  |  |  |
| 5 | 起动系统 |  |  |  |  |
| 6 | 散热、排气系统 |  |  |  | 控制设备工作时机房内温度不大于40℃ |
| 7 | 消音器 |  |  |  | 机房内的噪声平均值不大于100db |
| 8 | 浮充充电器 |  |  |  |  |
| 9 | 电池 |  |  |  |  |
| 10 | 防震系统 |  |  |  | 机组工作时的单振幅值不大于0.5mm |
| 11 | 自动电压调节器 |  |  |  |  |
| （一） | 交流发电机 （无刷） |  |  |  | 进口或合资品牌 |
| （二） | 控制系统 |  |  |  | 具有多种报警功能，能够显示设备工作参数 （含‘三遥’控制系统） |
| 二 | 运输（含安装） | 项 | 1 | 8000 |  |
| 三 | 墙面消音处理 | 项 | 1 | 90000 |  |
| 该采购项目需到我处现场实地察看，预算总金额：498000.00元； |  |  |  |  |  |