眼科“裂隙灯显微镜（国产）”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 用于眼科表浅的病变观察，以及调节焦点和光源宽窄，做成“光学切面”，诊断眼部深部组织的病变。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科门诊及病房 |  |
| 使用环境 |  | 1平米空间，其他无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能 或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 裂隙灯显微镜 | 1视场范围大、放大倍率高、扩展性能好，全功能的专业眼科检查裂隙灯 |  |  |
|  | ▲2可安装各种型号的眼后节激光适配器和Goldman眼压计； 预留数字化升级接口，可升级成数码裂隙灯； |  |  |
|  | 3所有镜片经多层防潮湿和防霉、防雾镀膜处理，在各种气候环境下均能长期保证良好的光学效果； |  |  |
| 目镜 | ★可获得6X、10X、16X、25.6X、40X五种倍率； |  |  |
| 光路系统 | ▲高眼点，舒适度好，最大14mm光斑，检查更大病变范围； 高灵敏度物镜，伽利略式光学设 |  |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |
| 升降台 |  |  | 1 |
| 目镜 |  |  | 1 |
| 光路系统 |  |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：

年    月    日