附件：                         卫生器材采购清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人急救包 | 通用型 | 1.外形尺寸：（145±5）mm×（70±5）mm×（160±5）mm（长×宽×高） 2.质量：≯0.55kg 3.内含：旋压式止血带（38mm×890mm））1条、记号笔(油性)1个、急救止血绷带（100mm×3500mm）1条、急救创伤绷带（150mm×1200mm）1条、压缩曲线纱布（110mm×3500mm）1包、一次性使用鼻咽通气道（7.0）1个、急救剪（150mm）1把、消炎止痛药盒1个 | 涿州华诺救生装备有限公司 | 个 | 1200 | 260 | 312000 | 不含止血粉 |
| 2 | 救生员急救包 | 通用型 | 1.囊体尺寸：（180±5）mm×（80±5）mm×（210±5）mm（长×宽×高） 2.整备重量：≯1.65kg 3.内含：旋压式止血带（38mm×890mm））1条、记号笔(油性)1个、急救止血绷带（100mm×3500mm）1条、急救创伤绷带（150mm×1200mm）1条、压缩曲线纱布（110mm×3500mm）1包、透气胶带1卷、一次性使用鼻咽通气道1个（7.0）、一次性使用口腔通气道1个、胸腔穿刺针（14G）1支、胸部密封帖（150mm×150mm）1贴、拖拽带（2000mm）1条、碘伏消毒棉片（210mm×160mm）2袋、急救保温毯（2100mm×1600mm）1条、医用手套2副、急救剪（150mm）1把、消炎止痛药盒1个 | 涿州华诺救生装备有限公司 | 个 | 100 | 1500 | 150000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 462000 |  |