- 竞争性谈判文件

谈判编号：DPYY(2019)-YQ-597

项目名称：   高频呼吸机

二〇一九年十一月

目   录

- 第一章 竞争性谈判公告……………………………………… 3

- 第二章 项目技术要求………………………………………… 5

- 第三章 商务条款……………………………………………… 7

- 第四章 评审方法与评审标准………………………………… 9

- 第五章 谈判须知……………………………………………… 14

- 第六章 合同主要条款（样本）……………………………… 21

- 第七章 报价文件构成………………………………………… 26

- 第八章 报价文件统一样表…………………………………… 29

- 第一章 竞争性谈判公告

我中心本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对高频呼吸机进行谈判。

一、谈判编号：DPYY(2019)-YQ-597

二、项目名称：高频呼吸机（以公示的谈判编号、项目名称为准）

三、报价供应商资格条件：

1、报价方必须为在中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

- 如果报价方提供的产品并非报价方自己生产，应提供完整的生产厂家对报价方出具的在有效期内的销售授权书。

- 参加采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 供应商公司成立时间必须满3年。

四、报名时间、地点：

- 1、 2019年11月19日至2019年11月25日。工作时间为周一至周五上午8时至12时；下午2时30分至18时00分，节假日除外。

- 2、报名地点：重庆市。

五、报价文件递交、评审时间及地点：

- 1、报价文件递交起止时间：暂定2019年11月27日8 时00分至2019年 11月27日8时30分（具体时间以采购人电话或邮件通知为准）。

- 2、报价文件递交地点：重庆市。

- 3、谈判评审时间：暂定2019年11月27日8时30分（具体时间以采购人电话或邮件通知为准）。

- 4、谈判评审地点：重庆市。

六、保证金

1、缴纳保证金方式

- 保证金不得超过谈判项目估算价的2%（本次项目所需缴纳的保证金为4000元，即肆仟元），并实行分项目单次递交。缴纳本项目规定数额保证金的投标方，须从其基本账户将保证金打到我中心账号（具体账号与开户行信息请电话咨询）上，其到账的截止时间为谈判前一天24点前。

2、保证金退还方式

分项目单次递交投标保证金的未成交方，在公示期结束后，由我中心财务部门在规定时间内按来款渠道直接退还。

成交人的保证金，在成交人与我中心签订合同后，由我中心财务部门在规定时间内按资金来款渠道直接退还。

七、联系方式

联 系 人：王老师

电    话：023-68757684                   传  真：023-68715277

地    址：重庆市                         邮  编：400042

- 第二章 项目技术要求

心血管外科“高频呼吸机”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 用于病患者需要的各种机械通气的呼吸支持。用于心血管外科需要无创、有创常频、高频振荡通气呼吸支持的患者。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 心血管外科 |  |
| 使用环境 | 温度：0℃-40℃；室外工作：-35℃-50℃；湿度：30-75% |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 具体性能与参数要求 |  |  |
| 1、≥10英寸彩色全触摸屏全中文操作界面，可同屏显示压力、流速、容量波形，压力-容量环，流量-容量环 |  |  |
| ▲2、常频通气：机械控制通气、辅助控制通气、SIMV（同步间隙指令通气）、PSV、SIMV+PSV、以上模式都可叠加TTV(目标容量)、CPAP（持续正压通气）经鼻无创通气带窒息后备通气 |  |  |
| ▲3、高频模式：HFO、HFO+常频、无创高频振荡通气 |  |  |
| 4、非电子呼气阀，呼出模块可以拆卸并高温高压消毒 |  |  |
| ★5、振荡频率：3－20HZ，振幅压力：＞175mbar (说明：振幅值越大，可用于患者的体重范围越大，高频振荡通气模式才能用于更大体重年龄的的患者) |  |  |
| ▲6、配外置非一体独立湿化器 |  |  |
| 7、可选配一氧化氮监测输送模块 |  |  |
| 8、常频模式下早产儿－30公斤儿童，高频模式下早产儿－20公斤儿童 |  |  |
| 9、潮气量(TTV目标容量)：2ml-180ml |  |  |
| 10、呼气频率：1-145次/分(常频) |  |  |
| 11、PEEP/CPAP（呼气末正压通气/持续正压通气）：0-20mbar |  |  |
| 12、PIP：0-60mbar |  |  |
| 13、吸气时间：0.1-3.0 |  |  |
| ★14、有创同步通气触发方式：流速触发和压力触发（说明：当流量传感器损坏时，可以不用流量传感器，流速触发改用压力触发，有创同步通气模式可以正常工作，触发方式多一个选择。） |  |  |
| 15、监测参数：动态顺应性，肺过度膨胀风险系数(C20/C)，DCO2二氧化碳弥散指数监测，阻力，气道峰压，平均压，基线压，总呼吸频率，潮气量，自主呼吸分钟通气量，管道漏气百分比，吸呼比，氧浓度监测。 |  |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| 质保期大于2年 |  |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、呼吸机主机 |  | 1台 |
| 2、新生儿硅胶呼吸管道 |  | 1套 |
| 3、高压供氧气管和空气管 |  | 1套 |
| 4、湿化器 |  | 1套 |
| 5、模拟肺 |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明具体理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

# 第三章 商务条款

一、产品的交付：

1、到货时间：以合同签订日期起算，设备到货时间不得超过30天，定制设备以协商时间为准。

2、发货要求：厂商在发货时应注明货物的名称、品牌型号、代理厂商、使用科室、联系方式等信息，以便设备的接货、安装和协调。

3、交货地点：重庆市。

4、验收要求：货物到达现场后，成交方应在具体使用科室人员及医学工程科验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观、安装调试，三方签字确认。（产品到货验收时，厂家须向我中心提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。）

二、售后服务保障

1、质保期：竞标产品原则上应由产品生产厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务,提供2年质保期，并应当在报价文件中予以明确说明，提供相关文件。

2、售后服务要求：质保期内，产品一旦发生故障，成交方应在接到需方通知后  24  小时内到达现场，并及时排除故障。如因成交方未按时到达现场，对我中心造成的经济损失，由成交方每延迟  2  小时按合同总金额的1‰进行赔偿。如成交方未能在  3  天内及时修复产品，对我中心造成的经济损失由报价方每延迟  1  天按合同总金额的0.5‰进行赔偿；质保期外，产品一旦发生故障，成交方为我中心提供在质保期内同等的售后服务待遇。

三、付款方式

验收合格并正常运行后，付款90%，剩余10%质保金一年后付清。

- 四、知识产权

1、我中心在中华人民共和国境内使用报价方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、按照我中心信息化建设要求，产品的生产厂家务必免费提供产品的接口协议，并应当在报价文件中予以明确说明，提供相关纸质文件材料，否则作为无效竞标处理。

五、培训

成交方对其提供的产品应尽培训义务。产品安装调试后，成交方应提供产品操作的免费培训，使我中心使用人员达到正常操作的水平。

六、其他

1、报价方必须在报价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本章及谈判文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四章 评审方法与评审标准

- 一、评审方法

- 1、评审方法定义

- 本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最好的报价供应商作为第一成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

- 2、谈判程序

- （1）采购方组织的谈判以通知的时间和地点进行。报价方须有法人或法人授权代表参加并签到。评审工作具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

- （2）竞争性谈判由本项目谈判小组分别与报价方进行谈判，谈判小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。在正式谈判前，先对报价方进行资格性和符合性检查，以确定报价方是否具备竞标资格。检查内容如下：

| - 审查项目 |  | - 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1、工商营业执照、组织机构代码、税务登记证等满足文件要求，如报价产品为医疗器械，必须提供医疗器械经营许可证、产品注册证及注册登记表。 | - 报价文件中报价方所提供相关资质文件材料 |
|  | - 2、法定代表人授权书满足采购文件要求 | - 报价文件中报价方法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； |
|  | - 3、关于法定代表人资格证明函满足采购文件要求 | - 提供法定代表人资格证明书 |
|  | - 4、供应商经营范围等满足采购文件要求 | - 报价文件中报价方所提供的营业执照 |
|  | - 5、供应商3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | - 报价方提供诚信声明 |

供应商及其报价文件有下列情形之一的，在资格性审查时按照无效报价处理：

- 不具备谈判文件中规定的资格性要求的；

- 法人代表授权不符合要求的；

- 属于禁止参加报价的供应商的；

- 不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。

| - 审查项目 |  | - 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| - 符合性审查 | - 1、报价文件密封完好 | - 报价文件密封完好，并在密封处加盖公章 |
|  | - 2、报价文件签署、盖章齐全完整 | - 报价文件上按要求盖章、法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  | - 3、报价文件组成齐全完整 | - 报价文件正、副本数量符合谈判文件要求，且内容齐全、无遗漏。 |
|  | - 4、报价文件有效期满足采购文件要求 | - 报价文件为永久有效 |

供应商及其报价文件有下列情形之一的，在符合性审查时按照无效报价处理：

- 1、未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的（谈判文件中第五章谈判须知“五、谈判”原则条款中第二点规定的情形除外）；

- 2、报价文件组成明显不符合谈判文件的规定要求，影响谈判委员会评判的；

3、应交但未交谈判保证金的；

4、报价有效期不符合谈判文件要求的；

5、其他未满足对报价文件有效性、完整性和对谈判文件响应程度要求的情形。

- （3）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

- （4）初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的报价方。所有报价方根据谈判文件或其补充文件在规定的时间里，提出有关书面建议及做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

- （5）所有报价方在谈判时做出的所有书面承诺须由报价方法人授权代表签字。

- （6）谈判采购采用两轮谈判，供应商三轮报价，每轮报价参标公司按谈判顺序依次报价，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的报价方在规定的时间内书面提出最后报价及有关承诺，并据此确定成交供应商。最终轮报价后，所有报价公司一起进场宣布价格、售后服务等谈判情况，最后轮报价后不再接受议价。

- 3、澄清

- 评审过程中，对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，谈判小组应当要求报价方作出必要的书面澄清，并给予反馈时间，但澄清事项不得超出报价文件范围。报价方澄清材料确认，应当由其法定代表人或授权代表签字确认；报价方为其他组织的，应当由其主要负责人或者全权代表签字确认。有效的澄清材料，是报价文件的组成部分；澄清不影响报价文件效力。供应商拒不进行澄清的，或者不能在规定时间内作出书面澄清的，谈判小组将否决其谈判。

- 4、评分

- 评审专家对报价文件进行资格性和符合性检查，并按采购文件中规定的评审方法和标准，独立对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行技术和商务打分，然后由评审组长对各专家打分情况进行核查及复核，个别专家对同一报价方同一评分项的打分偏离较大的，应对报价方的报价文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，采购机构汇总每个报价方每项评分因素的得分。

- 推荐成交候选人名单

- 现场汇总报价得分、技术和商务得分，并按评审总得分由高到低顺序排列，最高的报价方作为预成交方；得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，按照技术评审得分由高到低顺序排列。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 部分 （50 %） | 50分 | - （一）起始分(25分)： - 报价文件中承诺的设备性能指标、参数等满足谈判文件中“技术参数需求一览表”基本要求(无废标条款)的得起始分25分。 - （二）加分条款(25分)： - 依据谈判文件“技术参数需求一览表”，报价货物相应技术参数高于需求的，可加分，最多加25分。 - 高于带“★”号必须满足技术参数要求的，每一条加5分； - 高于带“▲”号重要技术参数要求的，每一条加3分； 3、高于一般性技术参数要求的，每一条加2分； | 以投标文件中“技术参数条款响应/偏离表”为依据，进行评分 |
|  |  |  | - （三）扣分条款： - 依据谈判文件“技术参数需求一览表”，报价货物技术参数低于技术参数需求的可扣分，扣完为止。 - 1、低于带“★”号必须满足技术参数要求的，则废标； - 2、低于带“▲”号重要技术参数要求的，每一条扣3分； 3、低于一般性技术参数要求的，每一条扣2分； |  |
| 2 | - 商务 - 部分 - （50%） | 报价 - 30分 | （一）报价（30分） 1、满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分得满分。 - 2、其他报价方价格得分=评审基准价/报价x30(保留两位小数点)。 |  |
|  |  | - 售后 - 服务 - 15分 | - （二）设备运行成本(5分) - 根据耗材（折合单次使用价格）、易损件价格合理性进行评分，价格越高，得分越低，满分为5分。 | - 以报价文件中“选配件、零配件及耗品报价表”为依据，进行评分 |
|  |  |  | - （三）质保期（5分） - 1、按照三年原厂质保期进行整机保修的，则得1分；按照四年原厂质保期进行整机保修的，则得2分；按照五年以上（含五年）原厂质保期进行整机保修的，则得3分； - 2、质保期外，根据维保费用价格合理性进行评分，每年维保费用不超过设备总价5%(含)的，得2分；每年维保费用在设备总价5%(不含)-8%(含)的，得1分；其他不得分。 | - 以报价文件中“技术参数条款响应/偏离表及原厂售后服务承诺书”为依据，进行评分 |
|  |  |  | （四）售后服务保障（5分） - 供应商提出的售后服务承诺，并根据方案优劣评分，满分为5分。 | - 以报价文件中“售后服务承诺”为依据，进行评分。 |
|  |  | - 业绩5分 | - （五）业绩（5分） - 以厂商提供近三年的合同、中标通知书或发票等复印件为依据，成交金额最高者得5分，排名第二者得4分，排名第三者得3分，排名第四者得2分，排名第五者得1分，排名第六名及以后者得0分。 - 注：合同、中标通知书或发票等复印件须须清晰、明确地体现供货产品品牌、型号、数量、金额、时间及甲方的签章。 |  |

# 第五章  谈判须知

一、总则

1、本次采取“综合评分法”进行评审，由随机抽取的评审专家组织现场评分。

2、若此次谈判的设备需配套使用耗材（试剂），耗材（试剂）需要一并进行报价，成交试剂按照成交价在药交所挂网采购，（试剂）耗材价格参考原总后招标价、原成都军区招标价、重庆市药交所、西南医院和新桥医院交易参考价执行。

3、报价方应自行承担参加谈判有关的费用，如参标费等。不论谈判的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担。

4、报价方应认真阅读和充分理解谈判文件中的所有内容，如果没有满足谈判文件的有关要求，其风险由报价方自行承担。

5、采购方有权对谈判文件进行修改，报价方可对谈判文件提出澄清要求。

6、报价方需保证报价文件内容真实可靠，若弄虚作假、欺瞒谎报，一经查实，责任由报价方全权承担。

二、谈判文件说明

1、报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸左侧胶装成册、标注页码并按照采购文件规定的统一格式填写。报价文件开始部分必须含有目录，以及方便评审专家评审使用的项目索引。

2、报价文件正本一份，副本五份。正本、副本均采用信封分别密封。密封的封面注明正本、副本，标明项目的名称、报价方公司名称、联系方式及“不准提前启封”等字样。信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章。

3、报价文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，必须由法人代表或全权代表签署并逐页加盖有效公章。报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

4、报价人制作的报价文件不符合文件格式要求、装订要求，或报价文件中出现明显错误，对该报价人作无效报价处理。

5、报价人必须提交报价文件电子版（光盘刻录），如未提交做无效报价处理。电子报价文件提交要求：

（1）电子报价文件必须采用光盘刻录（单独封装）；

（2）光盘应加贴标签，注明“项目名称、项目编号、报价公司名称”，每个项目单独密封；

（3）电子报价文件为纸质报价文件正本的PDF格式或DOC格式文档，文件名格式：“项目编号-项目名称-报价公司名称”。

三、谈判要求

1、报价方提交的报价文件及报价方所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。报价文件见本文件“第七章报价文件构成”、“第八章报价文件统一样表”，未规定格式的由报价方自定格式。

2、谈判保证金：

（1）报价方提交谈判保证金金额见“第一章 竞争性谈判邀请书”

（2）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还：

- 截止谈判前，竞标方无正当理由、未以书面形式向采购方递交说明而在谈判截止日不来谈判的;

- 竞标方递送报价文件后，无正当理由放弃竞标的;

- 报价方被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）；

- 竞标方之间存在关联关系，并参与同一项目的采购活动的；

- 竞标方在竞标过程中被查实有串标、围标、陪标等违法违纪行为的;

- 竞标方有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

四、谈判报价

1、须按照谈判文件中《报价一览表》的统一格式进行报价，见附件二。

2、报价文件的报价一览表上应清楚标明报价方拟提供产品的单价和总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；如果小写和大写不符，以大写为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外。

3、报价一览表上货物的价格应含运输、搬运、安装、调试、培训等。

4、必须提供主要零部件、易损件、选配件的分项报价表以及折率（否则报价文件作废）。

5、原则上所有产品必须以人民币报价。

五、谈判

1、原则

（1）谈判严格按照报价文件的要求和条件进行。由评审专家审议报价文件是否符合谈判文件要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全、与谈判文件有无重大偏离，并就报价文件中含混不清之处提出询问或澄清要求。比较其报价,同时兼顾报价方资格资质、信誉、业绩、售后服务、备件供应能力，竞标产品质量、配置、性能、功能与档次、报价、耗材运行成本等条件的综合评定。
   （2）谈判小组对报价文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形，但其他方面符合要求，应当评定为不影响整个报价文件有效性和采购活动公平竞争，并通过报价文件的符合性审查：

- 密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了报价供应商名称且得到报价供应商（法定代表人或者授权代表）现场认可的；

- 正副本数量齐全、密封完好，只是未按照谈判文件要求进行分装或者统装的；

- 存在个别地方（总数不超过2个且占应签字地方的比例不超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者授权代表有效签字的；

- 除谈判文件明确要求加盖供应商（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。

（3）报价最低不作为中标的保证。

2、评审方法及评审标准

详见谈判文件中的“第四章 评审方法与评审标准”

3、无效谈判条款

谈判小组评审时，报价方或其报价文件出现下列情况之一者，应为无效谈判：

（1）报价方未按谈判文件规定提交足额谈判保证金的；

（2）报价方未通过资格性检查或报价文件未通过符合性检查的；

（3）报价方超出营业范围谈判的；

（4）报价方之间存在关联关系，并参与同一项目的采购活动的；

（5）属于或视为谈判供应商相互串通谈判的；

（6）属于虚假谈判的；

（7）报价文件未按照谈判文件中所规定签字、盖章的；

（8）谈判产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（9）报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

4、技术评审过程中，有下列情形之一者，其报价将被否决：

（1）报价文件技术规格中的响应与事实不符或虚假谈判的；

（2）报价方复制采购文件的技术规格相关部分内容作为其报价文件中一部分的。

5、有下列情形之一的，视为报价供应商相互串通，谈判小组应当对串标供应商按照无效报价处理：

（1）不同报价供应商的报价文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

（3）不同报价供应商的报价文件载明的项目管理成员 为同一人的；

（4）不同报价供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（5）不同报价供应商的报价文件相互混装的；

（6）不同报价供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

六、预成交条件

1、报价文件符合谈判文件要求。

2、谈判小组原则上以综合排名第一的报价方为第一成交候选人；总得分相同的，按报价最低的为第一成交候选人；总得分且报价相同的，按技术评审得分最高的为第一成交候选人

3、有执行合同能力。

4、竞标供应商有下列情形之一的，不得推荐为成交供应商：

（1）该竞标供应商报价高于全体有效竞标供应商报价平均值40%的；

（2）该竞标供应商的技术、商务（不含价格因素）得分低于全体有效竞标供应商的技术、商务得分平均值30%的。

七、预成交

1、初步确定预成交产品与谈判公司，上报中心领导审批，并挂网公示。

2、排名第一的预成交人有正当理由放弃成交（无正当理由放弃成交的，将被没收谈判保证金），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合成交条件的，采购人应当按照评审排序结果依次确定其他预报价方为成交人。

3、采购人有权根据采购任务变更等实际情况调整成交数量。

八、合同签订

与成交公司签定购置合同、售后服务协议书。

## 九、关于质疑

1、质疑内容、时限

（1）报价方对成交结果有异议的，应当在谈判结果公示期内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。书面质疑书应由法定代表人签字并加盖单位公章，同时出具法定代表人资格证明书。由全权代表签字的，必须有法定代表人授权书和法定代表人资格证明书，并加盖单位公章。书面质疑书主要包括下列内容：

- 质疑的采购项目和项目编号；

- 质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、联系方式等；

- 具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；

- 提起质疑的日期。

- 质疑书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

（2）供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主动向采购人提出质疑。

2、质疑答复时限

评审组长组织相关专家对质疑内容作出答复，除特殊情况外，质疑答复时限为15个工作日。

3、不予受理或暂缓受理

（1）质疑有下列情形之一的，不予受理：

- 未按规定程序和渠道提出质疑的；

- 质疑供应商参与了竞标活动后，再对采购文件内容提出质疑的；

- 质疑提出超过质疑期限的；

- 质疑书的形式和内容不符合上述要求的；

（2）质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知报价方补充材料。报价方及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

- 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

- 质疑书副本数量不足的。

- 供应商质疑有下列情形之一的，视为无效质疑，采购方应当驳回质疑：

- （1）无具体的质疑事项，或者质疑事项缺乏事实和法律依据的；

- （2）质疑内容涉及评审工作细节、其他供应商竞标资料等保密事项且无法提供信息的合法来源的。

- （3）质疑已经处理并明确答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供有效证据的。

- 其他：质疑答复期间，供应商出具书面申请后撤回质疑或者放弃质疑，采购方不再进行书面答复。

十、其他说明

- 1、报价文件、报价一览表中的项目名称必须与中心公告中的项目名称一致，否则作为无效报价处理。

- 2、在谈判前，各参标供应商必须准时到达采购现场进行签到，并递交报价文件。若参标供应商未按规定时间内到达采购现场递交报价文件的，则视为自动放弃该项目的竞标。

3、部分供应商报价超采购预算的，应当继续进行评审。第一成交候选供应商报价未超采购预算的，评审结果有效。供应商均超采购预算的，予以废标。

- 4、本项目不接受具有关联关系的供应商同时竞标，一经发现，则所有关联关系的供应商竞标无效。

- 5、若预成交方不符合成交条件，则按成交推荐顺序依次进行考察。

- 6、谈判开始后，经评审满足采购文件要求的报价供应商只有2家的，谈判小组应当分析原因。谈判小组（五分之四以上评委）认定报价供应商报价客观合理的，应当在评审报告中注明，可直接比照竞争性谈判的方式，按照至少2轮谈判、供应商3次报价程序，采用原评审方法及评审标准组织评审。

- 十一、处罚

- 1、无故退标：参与竞标的供应商进行采购信息表签字确认后，选择退出竞标的供应商且3次以上（含）的，则禁止该供应商在1年内参与中心项目的竞标。

2、关联供应商竞标：本项目不接受具有关联关系的供应商同时竞标，一经发现，则所有关联关系的供应商竞标无效，并将该供应商纳入中心供应商“黑名单”，从认定之日起，禁止关联企业及法人、关联人名下的所有企业3年内参与中心采购活动。

3、串标、围标：评审过程中，谈判小组成员质疑竞标供应商存在相互串通报价等违规情况的，应当现场终止对该项目的评审，并于谈判结束后由谈判小组全体成员讨论，半数以上成员认为竞标供应商存在相互串通竞标等违规情况，谈判小组对串标供应商按照无效谈判处理。并将该供应商纳入中心供应商“黑名单”，从认定之日起3年内不得参与中心项目的竞标，若违反相应法律法规的，则按照相关规定进行处罚。

4、报价文件问题：报价方制作的报价文件不符合我中心采购文件要求，或报价文件中出现明显错误，对该供应商按照无效谈判处理，若导致流标且3次以上（含）的，则禁止该供应商在1年内参与中心项目的竞标。

5、价格虚高：中心在签订合同前，应对目前国内同类同档次产品进行考察与市场调查，如发现竞标价格高于市场价格，将取消其成交资格,并对报价方进行相关处罚。

- 6、虚假应标：(1)提供虚假材料骗取成交或者中标的供应商，经查实后，将其纳入中心供应商“黑名单”，从认定之日起3年内不得参与中心的竞标。(2)质疑答复期间，被质疑方竞标产品实际技术参数与采购文件所述要求存在偏离，并未对采购文件作出实质性的响应，即存在虚假应标的情况。一经查实，将取消其中标或成交资格；情节严重者，将其纳入供应商“黑名单”，从认定之日起3年内不得参与中心项目的竞标。

- 7、无效质疑：供应商质疑一次不成功的，将对其进行警告。累计两次警告的供应商，经核实为恶意竞争、扰乱招标秩序的，将其纳入中心供应商“黑名单”，从认定之日起1年内不得参与中心项目的竞标。

- 第六章 合同主要条款（样本）

订立合同双方：

甲方：

乙方：

经协商，甲方与乙方就购买      产品一事达成以下协议：

一、甲方向乙方购买产品的名称、规格型号、生产厂家、数量、价格等详见下表：

产品明细表

| 品 名 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 成交单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

产品的技术标准（包括质量要求、安装及储存方式）按国家行业规定的标准、规范执行。产品必须为全新，乙方需免费提供相应的技术文件和图纸。产品的主要配置详见附后配置清单。

二、价格与货款的结算：

1、本合同总价（大写）：      ，该价格包括但不限于产品出厂价、运输保险费、技术服务费、质保期内维保费用等。

2、付款方式：验收合格并正常运行后，甲方付款90%，剩余10%质保金一年后付清。

3、质保金付款：在验收合格并正常运行一年后，乙方向中心医学工程科填报支付质保金的申请，甲方对售后服务履行等情况进行核实后进行支付。

4、乙方收款账户信息：

乙方开户户名：      ；

乙方开户行名称：      ；

开 户 行 帐 号：      。

三、产品的交付和风险转移：

1、产品由乙方负责运输，所有产品必须在合同签订后    天内在中心交货(合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担)。产品安装地点、条件及环境     。产品装配完成并经买卖双方共同验收合格后，乙方将产品交付甲方。乙方将调试好并能正常运行的产品正式交付甲方使用的时间为乙方交货时间。

2、货物的损坏、遗失的风险从货物验收合格后正式转移至甲方。

四、甲方权利与义务

1、甲方有权要求乙方按时交货。

2、如乙方交付的产品达不到合同约定的要求，甲方有权解约或者要求乙方更换货物。若甲方要求解约，乙方需按照该产品总价 5% 赔偿甲方的经济损失。

3、若甲方因项目变更(解释权归甲方)需要退货，乙方应积极配合甲方无偿退还货物。

五、乙方的权利与义务

1、乙方有权要求甲方按时支付货款。

2、乙方有权要求甲方提供符合安全需要的产品摆放场所。

3、乙方应当提供符合合同约定的货物，当货物达不到合同约定的情况下，应甲方要求无条件更换货物。

六、质量保证及售后服务：

1、免费质保期为产品验收合格并正常运行后     年，质保期内所有易损件全部免费包换。

2、免费质保期后，乙方可按以下方式负责对产品进行维保，并按照保修期内的服务标准和内容提供维保服务。

（1）全保修：价格为： \  /年，乙方负责对产品进行经常性检修和维护，并对产品除      \     外的所有部件免费包换。

（2）人工保修：价格为   \  /年，乙方每年每 \ 个月对产品进行 \ 次免费检修和维护，如需更换配件，则只收取配件费用。

（3）单次叫修:甲方产品发生故障时，乙方根据甲方通知到现场维修，如需更换配件，只收取更换配件费用，免除差旅费、工时费、餐饮住宿费等费用。

3、质保期内，产品一旦发生故障，乙方应在接到需方通知后     小时内到达现场，并及时排除故障。如因乙方未按时到达现场，对甲方造成的经济损失，由乙方每延迟 2 小时按合同总金额的1‰进行赔偿。如乙方未能在    天内及时修复产品，且未提供备用机，对甲方造成的经济损失由乙方每延迟 1 天按合同总金额的0.5‰进行赔偿。质保期外，乙方为甲方提供上述同等的售后服务。

4、产品到货验收时，厂家须向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

5、产品安装验收合格后，乙方负责免费在甲方培训使用人员直到使用人员能够熟练掌握操作技能。

6、若乙方承诺的免费质保期超过原厂承诺的免费质保期，需原厂提供售后服务承诺书，并加盖原厂公章交由甲方进行备案。售后服务承诺书包括但不限于免费质保期、维修响应及修复时间、维保工程师联系方式、维护保养详细方案。

7、若该产品需使用耗材或更换配件，则耗材或配件价格应按市场价格进行调整，但不得高于本合同约定价格。

七、本合同壹式伍份，甲方肆份、乙方壹份，由双方当事人签字盖章后方可生效，任何一方不得擅自违约。

八、谈判文件及其补遗书、报价文件和承诺是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力，若其与本合同条款有出入，以合同条款为准。

九、其它约定事项：      。

十、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1、供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2、根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

十一、违约责任

1、甲、乙双方应认真履行本合同，乙方不能履行或者不能完全履行、或履行不符合约定条件的，应承担相应的赔偿责任。

2、在本产品使用期间，如因产品质量问题造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

3、如乙方未能按本合同规定时间交货，每延迟一天按合同总价的 3‰处以罚款。乙方交付产品超过交货日期 30 天，甲方有权解约，并按实际延迟天数处以罚款。

4、如乙方未按售后服务承诺进行维护保养的，甲方有权延迟支付质保金，并根据实际情况，甲、乙双方协商补偿方案或罚款金额，但不得超过质保金总金额。

5、如查出合同价格高于市场行情价格，且乙方无法提供相关证明资料，甲方有权扣除质保金。若质保金不足以抵扣超出的市场行情价格，甲方有权要求乙方退回差额。

6、如查出乙方存在围标、串标行为，甲方有权扣除质保金。

十二、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方负全部责任。

十三、如有未尽事宜，由双方协商解决。如协商不能解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十四、不可抗力

1、因不可抗力事件、国家法律法规和军队管理制度及政策发生调整，致使本合同无法履行或不能按本合同约定时间或条件履行的，受不可抗力影响一方应24小时内将事件情况以书面方式通知另外两方，并在不可抗力事件发生后五个工作日内以书面形式向另外两方提供事件及本合同不能履行、或不能完全履行、或需要延期履行的理由及有效证明文件。

2、甲、乙双方应按照不可抗力事件发生后对履行本合同的影响程度，协商确定是否解除本合同、或免除、或部分履行本合同的责任、或修改本合同的部分条款等事宜。对于因不可抗力事件造成的损失，任何一方不得提出赔偿要求。一旦不可抗力消失，除非双方已达成其他协议，否则受到不可抗力影响的一方应立即采取措施继续履行本合同。

十五、合同变更

1、本合同经甲、乙双方协商一致，可以解除或者变更。

2、因一方严重违约，守约方可以要求解除合同。

十六、合同生效及其它

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

2、合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

3、本合同由合同和合同附件组成，合同与合同附件具有同等法律效力。

4、补充协议构成本合同的组成部分，具有与本合同的同等效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

5、合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

6、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

甲方：（盖章）                                      乙方：（盖章）

法定代表人（签字）：                                法定代表人（签字）：

经办人（签字）：                                    全权代表（签字）：

电话：（023）68757684                               电话：

传真：（023）68715277                               传真：

年    月    日                                 手机：

- 报价文件构成

- 一、报价函

- 二、报价一览表

- 三、主要商务条款响应偏离表

- 四、货物简要说明一览表

- 五、主要技术性能参数表

- 六、技术指标参数响应偏离表

- 七、配置一览表

- 八、分项报价表

- 九、易损配件清单

- 十、配套使用耗材（试剂）清单

- 十一、生产商资质(若为进口设备，则提供中国区总代公司的资质)

- 1、营业执照

- 2、税务登记证

- 3、组织机构代码证

- 4、生产许可证

- 5、产品注册证及注册登记表

- 6、生产商出具的售后服务承诺（生产商联系方式含业务代表手机、售后工程师手机、公司座机、及各大维修站及仓库说明含联系方式）

- 7、免费提供产品接口协议承诺书（该文件务必加盖生产厂家鲜章，如是进口产品提供总代理商承诺书，如无接口提供情况说明）

- 十二、代理公司资质

- 1、法定代表人资格证明书

- 2、法人代表授权书

- 3、授权代表资质证明：公司为授权人提供的本公司在职员工证明和公司最近连续6个月为其缴纳社保的证明；社保不足6个月的，需提供被授权人含试用期在内的近6个月工资流水（银行打印版），并加盖单位公章

- 4、产品代理授权书(全国总代理或区域总代理优先考虑,且授权有效期不低于1年)

- 5、营业执照

- 6、税务登记证

- 7、组织机构代码证

- 8、经营许可证

- 9、代理商根据生产商售后服务承诺内容出具售后服务承诺。

- 十三、近三年中标成交案例及类似项目案例（必须包含使用单位、联系人、联系方式等内容）

- 十四、提供近三年与此次项目相同品牌型号的其他用户的购置合同复印件，及项目验收报告复印件（或系统使用方出具的系统实际运行使用证明）。(若与此次投标配置有差异，需对比注明差异方面及价格，优先提供重庆地区三甲医院的购置合同)。

- 十五、产品彩页资料

十六、3年内在经营活动中无重大违法记录的诚信声明

十七、需求一览表

- 注：1、有关表格详见附件，三证合一（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）的供应商提供具有统一信用代码的营业执照。

- 2、报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册、标注页码。并按照采购文件规定的统一格式填写投标文件，报价文件开始部分必须含有目录，以及方便评审专家评审使用的项目索引。

- 3、报价方制作的报价文件不符合我中心采购文件的格式要求、装订要求或报价文件中出现明显错误，对该供应商按照无效报价处理，若导致流标且3次以上（含）的，则禁止该供应商在一年内参与中心有项目的采购活动。

- 谈判文件统一样表

- 附件一    报价函

- 附件二    报价一览表

- 附件三    主要商务条款响应偏离表

- 附件四    货物简要说明一览表

- 附件五    主要技术性能参数表

- 附件六    技术指标参数响应偏离表

- 附件七    配置一览表

- 附件八    分项报价表

- 附件九    易损配件清单

- 附件十    配套使用耗材（试剂）清单

- 附件十一  售后服务承诺

- 附件十二  近三年中标成交案例及类似项目案例

- 附件十三  诚信声明

附件十四  法定代表人资格证明书

附件十五  法定代表人授权书

附件一                         报价函

致：                       ：

根据贵方组织的 （项目编号、项目名称）采购的竞标邀请，现经正式授权的下列签字人 *** ** （姓名和职务）代表报价方 ******有限公司 （报价方的名称），提交下述报价文件正本  份，副本  份。

据此函，签字代表承诺如下：

- 我们将按采购文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务；

- 我们已详细审核了全部采购文件，包括采购文件的修改通知（如有）。

- 我们承诺遵循采购文件的任何要求，并在采购文件规定的有效期届满之前对我方具有约束力；

- 我们承诺本报价文件有效期为永久有效。

- 如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本竞标有关的任何证据或资料；

6、我们保证投报价文件内容的真实有效性，如有问题，我们承担全部责任。

与本谈判有关的正式通讯地址为：

地    址：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

法人或法人授权代表(签字)：

竞标单位名称（盖章）：

日      期：         年     月     日

- 附件二                         报价一览表

项目编号：                                              包号：

项目名称：

| - 序 | - 项目 名称 | - 国别 | - 品牌 |  | - 规格 - 型号 | - 产地 | - 数量 | - 单价（万元） | - 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总报价（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表（签字）：

- 日        期：

- 备注：

- 请用正楷书写，字迹清晰明确。

- 附件三                 主要商务条款响应偏离表

项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序 | 采购文件商务条款 | 报价文件商务条款 | 偏离情况 （正偏离/无偏离/负偏离） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 注：

- 正偏离：竞标产品商务条款优于（高于）采购文件中的商务条款。

- 负偏离：竞标产品商务条款低于（不满足）采购文件中的商务条款。

- 无偏离：竞标产品商务条款基本满足采购文件中的商务条款。

- 附件四                      货物简要说明一览表

项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序号 | 主要部件名称 | 数量 | 性能用途说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 附件五                       主要技术性能参数表

项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 附件六                       技术指标参数响应偏离表

项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序 | 采购文件技术和性能参数名称 | 采购文件技术条款 | 报价文件技术条款（竞标产品技术及性能参数） | 偏离情况 （正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（注明偏离项目具体数值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期（年） ： |  |  |  |  | 必须整机保修 |
| 质保期外保修费用： |  |  | 竞标总价的 % |  |  |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 注：

- 正偏离：竞标产品技术条款优于（高于）采购文件中的技术条款。

- 负偏离：竞标产品技术条款低于（不满足）采购文件中的技术条款。

- 无偏离：竞标产品技术条款基本满足采购文件中的技术条款。

- 附件七                        配 置 一 览 表

代理商：                                      产品名称：

国别品牌：                                    规格型号：

| 序 | 产品配置描述（中英文对照） | 规格型号 | 货号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所需安装场地要求：

所需使用环境要求（如辐射、屏蔽等）：

所需配套使用耗材或试剂：

竞标单位（盖章）：

年  月  日

- 附件八                                   分项报价明细表

产品名称：                                                     项目编号：

包号：                                                         项目名称：

| 序 | 配套物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 产品货号 | 技术参数描述 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 交 价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 附件九                                     易损配件清单

- 项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序 | 易损配件名称 | 类型 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 产品货号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在“类型”一栏，填写选配件、零配件，并用RMB报价

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 附件十                        配套使用耗材（试剂）清单

- 项目编号：                                              包号：

项目名称：

| 序 | 耗材（试剂）名称 | 类型 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 产品货号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在“类型”一栏，填写配套专用耗材、试剂，并用RMB报价

投标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

日        期：

- 附件十一                   售后服务承诺

- 售后服务承诺内容主要包括：1、质保期或保修期，期内或超出期限后的服务措施；2、售后服务网点（生产商联系方式含业务代表手机、售后工程师手机、公司座机、及各大维修站及仓库说明含联系方式等）、响应时间、巡检方案、备用机、具体举措；3、培训内容及措施；4、军队应急保障响应方案；5、其他措施等。

竞标单位名称（盖章）：

全权代表签字：

- 日        期：

- 说明：生产厂商和代理商出具的售后服务承诺均采用此格式文件进行说明。

- 附件十二           近三年中标成交案例及类似项目案例

项目编号：                                              包号：

- 项目名称：

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目内容（包括同类项目，产品名称、型号等） | 合同有效金额（万元） | 签订日期 | 用户联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件十三

诚信声明

项目名称：

致：

（报价方名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及军队采购网（www.plap.cn）“供应商黑名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的报价方资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞标单位名称（盖章）：

年   月   日

- 附件十四              法定代表人资格证明书

- 致：

- **（姓名），*（性别），是我单位的法定代表人，在我单位任****（职务名称）职务。

- 身份证号码：

- 特此证明。

- 法定代表人住址：

- 法定代表人电话：

- 报价方全称(盖章)：

- 日          期：

- 法定代表人身份证复印件：

- 附件十五              法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （公司地址）    的     （公司名称）    公司在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权   （被授权人所在单位）  的在下面签字的  （被授权人的姓名、身份证号、职务） 为公司的合法代理人，负责此次 （我单位名称） 的 （相关产品名称）      竞标活动中提交报价文件，确认相关信息，参与谈判，签订采购合同，执行采购合同，提供售后服务等工作，并以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月       日签字生效，特此声明。

有效期至：       年      月       日(或至本次谈判结束)

公司名称：

公司地址：

法定代表人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

代理人（被授权人）身份证（复印件）

备注：因不可抗力需更换被授权人，务必重新提供法定代表人授权书确定新的被授权人，处理一切与之有关的事务。