附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 备注 |
| 1 | 码头后方照明系统升级改造工程 | 码头后方照明系统升级工程包括：新增照明配电箱AL1~8，原有的配电箱及灯具拆除；庭院灯、草坪灯、埋地灯的基础土方开挖及回填，基础浇筑；电缆保护沟的土方挖填，保护管的敷设；电缆敷设，防水防尘防腐接线箱制作安装，防雷接地的施工，以及庭院灯、草坪灯、埋地灯的安装等。注：为有助于投标人选择投标产品，图纸中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。 |  |