附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 备注 |
| 1 | 码头供电设施设备升级改造工程 | 本供电设备升级改造工程，包括1#变电所、2#变电所升级改造的内容有10KV紧凑型空气绝缘柜、电力电缆YJV22-8.7/15KV-3\*120mm2、电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3\*95mm2敷设，电力电缆中间接头电力电缆终端缆头制作安装、铜母排敷设、绝缘地板胶敷设，电缆沟钢盖板制作安装以及旧10KV开关柜拆除、变电所内的高压配电室墙面挂装10kV主结线模拟图板、10kV电力监控系统（每个码头1套）制作安装、送配电装置系统调试等，详见工程图纸。注：为有助于投标人选择投标产品，图纸中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品。 |  |